| Газовая турбина | ГТД-4РМ | ГТД-6,3РМ | ГТД-6,3РМ/8 | ГТД-10РМ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мощность номинальная, МВт | 4,0 | 6,3 | 8,0 | 10,0 |
| Мощность тепловая, Гкал/час* | 5,35 | 9,02 | 11,0 | 12,4 |
| КПД (ISO 2314), % | 32,5 | 32,5 | 34,5 | 35,5 |
| Частота вращения выходного вала, об/мин | 10 500 | 8 200 | 8 200 | 4 800 |
| Направление вращения выходного вала | против час. стрелки | по час. стрелке | по час. стрелке | против час. стрелки |
| Применяемое топливо | газ по ГОСТ 5542-87 |  |  |  |
| Рабочее давление в топливной системе, кгс/см2 | 22-25 | 20-25 | 20-25 | 28-32 |
| Температура газа за турбиной, °C | 385 | 480 | 540 | 520 |
| Расход газа на выходе, кг/с | 21,52 | 25,8 | 28,0 | 32,85 |
| Габариты (L x B x H), м | 3,85х1,41х1,88 | 4,02х1,58х1,82 | 4,02х1,58х1,82 | 4,94х1,80х1,93 |
| Масса (на раме), тонн | 3,775 | 4,100 | 4,100 | 5,050 |

* - зависит от модификации котла-утилизатора