Конструктивные особенности

ПГУ-170 является полномасштабным энергетическим модулем со всеми функциональными системами, обеспечивающими его эффективную эксплуатацию. Компоновка ПГУ-170:

|  |  | - газовая турбина ГТД-110 - котел-утилизатор - дымовая труба - зона размещения питающих насосов высокого и низкого давления - комплексное воздухоочистительное устройство - блочный щит управления - генератор (165 МВт) - генератор газовой турбины (110 МВт) - паровая турбина (55 МВт) - генератор паровой турбины (60 МВт) - автоматическая обгонная расцепная муфта - коробка приводов с валоповоротным устройством |
| --- | --- | --- |