**Конструктивные особенности**

ПГУ-325 является полномасштабным энергетическим модулем со всеми функциональными системами, обеспечивающими его эффективную эксплуатацию. Компоновка ПГУ-325:

|  |  |
| --- | --- |
| http://www.uecrus.com/img/content/products/PGU-235_2.jpg | 1. газовая турбина ГТД-110
2. котел-утилизатор
3. дымовая труба
4. зона размещения питающих насосов высокого и низкого давления
5. комплексное воздухоочистительное устройство
6. блочный щит управления
7. генератор газовой турбины (110 МВт)
8. коробка приводов с валоповоротным устройством
9. паровая турбина (100 МВт)
10. генератор паровой турбины (100 МВт)
 |