**Конструктивные особенности**

ПГУ-325 является полномасштабным энергетическим модулем со всеми функциональными системами, обеспечивающими его эффективную эксплуатацию. Компоновка ПГУ-325:

|  |  |
| --- | --- |
| http://www.uecrus.com/img/content/products/PGU-235_2.jpg | 1. газовая турбина ГТД-110 2. котел-утилизатор 3. дымовая труба 4. зона размещения питающих насосов высокого и низкого давления 5. комплексное воздухоочистительное устройство 6. блочный щит управления 7. генератор газовой турбины (110 МВт) 8. коробка приводов с валоповоротным устройством 9. паровая турбина (100 МВт) 10. генератор паровой турбины (100 МВт) |