##### КОМПЛЕКТАЦИЯ

| Наименование комплектующих | Кол-во | Анаит У | Анаит У-01 | Анаит У-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Генератор | 1 | + | + | + |
| Кабель пациента | 1 | + | + | + |
| Кабель персонала | 1 | + | + | + |
| Паспорт | 1 | + | + | + |
| Методические рекомендации | 1 | + | + | + |
| Электрод электрокардиографичский многоразового использования бессеребряный для взрослых | 2 | + | + | + |
| Основание | 1 | + | + | + |
| Гидроаэроингалятор с двумя вставками и двумя масками, со сменными электродами бумажными (500 шт.), электродами металлическими (2 шт.) | 1 | + | - | + |
| Аэроионоэлектростимулятор с роликами (2 широких, 2 узких) | 1 | + | - | - |
| Излучатель точечный с конусами запасными (2 шт.) | 1 | + | - | + |
| Излучатель накожный с накладками защитными (4 шт.) | 2 | + | + | + |
| Насадка к излучателю накожному | 2 | + | + | + |
| Насадка-аэроионизатор | 2 | + | + | + |