| Технические характеристики эхоэнцефалографической системы |  |
| --- | --- |
| Количество каналов | 2 |
| Режимы работы | А+А – эхограммы А+Р – пульсограмма А+М – сканер Т- трансмиссия |
| Глубина зондирования | 220 мм |
| Амплитуда излучения | Не более 100 В |
| Частота излучения | 1 МГц |
| Разрешающая способность | Не более 2 мм |
| Погрешность измерения линейных размеров | Не более 0,2 мм |
| Количество автоматически рассчитываемых параметров | 17 |
| Многооконный режим работы | Наличие |
| Автоматическое формирование трансмиссионной метки | Наличие |
| Стоп-кадр | Наличие |
| Автоматическое сохранение в памяти эхограммы | Последние 32 сек |

| Технические характеристики синускопа (опция) |  |
| --- | --- |
| Количество каналов | 1 |
| Режимы работы | Синусограмма+сканограмма |
| Глубина зондирования | 100 мм |
| Амплитуда излучения | Не более 100 В |
| Частота излучения | 3 МГц |
| Разрешающая способность | Не более 1 мм |
| Погрешность измерениялинейных размеров | Не более 0,2 мм |
| АвтоматическиРассчитываемые параметры | Наличие |
| Многооконный режимработы | Наличие |
| Стоп-кадр | Наличие |
| Автоматическое сохранение в памяти синусограммы | Последние 32 сек |
| Автоматическое сохранение настроек пользователя при завершении работы | Наличие |
| Сохранение результатов обследования в базе данных с выводом на печать | Наличие |
| Конструктивное исполнение | Стационарный вариант. Прибор встраивается в настольный персональный компьютер |
| Питание | от сети переменного тока 220 В 50 Гц |
| Программное обеспечение «Комплексмед» в среде WINDOWS XP или WINDOWS 7 | Наличие |