### SPECIFICATIONS

| Parameter | АТS-01/660 (rigid) | АТS-01/860 (rigid) | АТS-02/660 (flexible) | АТS-02/860 (flexible) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wavelength, nm: | 660±20 | 850-960 (IR) | 660±20 | 850-960 (IR) |
| Irradiation area, cm2 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
| Power density, mW/cm2 | up to 5 | up to 5 | up to 5 | up to 5 |