|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Габариты,мм | Количествосветодиодов  | Световой поток, лм  | Мощность,Вт  |
| ТВП-12-16-01  | 1200 х 90 х 70  | 16  | 1280  | 20  |
| ТВП-12-24-01  | 1200 х 90 х 70  | 24  | 1450  | 30  |
| ТВП-12-45-01  | 1200 х 90 х 70  | 45  | 3600  | 56  |