| Наименование | Габариты, мм | Количество светодиодов | Световой поток, лм | Мощность, Вт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТВП-12-16-01 | 1200 х 90 х 70 | 16 | 1280 | 20 |
| ТВП-12-24-01 | 1200 х 90 х 70 | 24 | 1450 | 30 |
| ТВП-12-45-01 | 1200 х 90 х 70 | 45 | 3600 | 56 |