|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Габариты, мм | Количество светодиодов | Световой поток,  лм | Мощность, Вт |
| ТПП-15-16-01 | 645 х 130 х 70 | 16 | 1300 / 1440 | 20 |
| ТПП-15-24-01 | 645 х 130 х 70 | 24 | 2000 / 2160 | 30 |
| ТПП-16-45-01 | 1250 х 130 х 70 | 45 | 3600 / 4050 | 56 |
| ТПП-16-45-01 | 1554х130х70 | 45 | 5400 | 56 |