|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Габариты, мм | Количество светодиодов | Световой поток,  лм | Мощность, Вт |
| ТПП-01-16-01 | 645 х 130 х 96 | 16 | 1100 | 20 |
| ТПП-01-24-01 | 645 х 130 х 96 | 24 | 1600 | 30 |
| ТПП-02-24-01 | 1252 х 130 х 96 | 24 | 1600 | 30 |
| ТПП-02-45-01 | 1252 х 130 х 96 | 45 | 2970 | 56 |
| ТПП-03-60-01 | 1554 х 130 х 96 | 60 | 4100 | 75 |