|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Габариты,мм | Количествосветодиодов  | Световой поток, лм  | Мощность,Вт  |
| ТПП-01-16-01 | 645 х 130 х 96  | 16  | 1100  | 20  |
| ТПП-01-24-01 | 645 х 130 х 96 | 24 | 1600 | 30 |
| ТПП-02-24-01 | 1252 х 130 х 96 | 24 | 1600 | 30 |
| ТПП-02-45-01 | 1252 х 130 х 96 | 45 | 2970 | 56 |
| ТПП-03-60-01 | 1554 х 130 х 96 | 60 | 4100 | 75 |