|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Габариты, мм | Количество светодиодов | Световой поток,  лм | Мощность, Вт |
| ТКУ-02-56-01 | 700 х 320 х 400 | 56 | 5500 | 70 |