|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Габариты, мм | Количество светодиодов | Световой поток,  лм | Мощность, Вт |
| ТБО-01-05-01 | 310 х 70 х 70 | 5 | 400 | 6 |
| ТБО-01-08-01 | 310 х 70 х 70 | 8 | 560 | 10 |