|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Габариты, мм | Количество светодиодов | Световой поток,  лм | Мощность, Вт |
| ТБО-02-06-01 | 285 х 115 х 85 | 6 | 420 | 7 |
| ТБО-02-08-01 | 285 х 115 х 85 | 8 | 560 | 10 |