| Наименование | Габариты, мм | Количество светодиодов | Световой поток, лм | Мощность, Вт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТБО-03-16-01 | 260 х 260 х 100 | 16 | 1300 | 20 |