|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Тип цоколя | Количествосветодиодов | Световой поток, лм | Мощность,Вт |
| ТЛЦ-03-10-01 | Е27 | 6 | 600  | 10 |