|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| аименование | Габариты,мм | Количествосветодиодов | Световой поток, лм | Мощность,Вт |
| ТВП-06-12-01 | 200 х 130 | 12 | 1100 | 15 |
| ТВП-06-16-01 | 200 х 130 | 16 | 1450 | 20 |