|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Габариты,мм | Количествосветодиодов | Световой поток, лм | Мощность,Вт |
| ТВП-01-16-01 | 595 х 595 х 77 | 16 | 1250 | 20 |
| ТВП-01-24-01 | 595 х 595 х 77 | 24 | 1900 | 30 |
| ТВП-01-32-01 | 595 х 595 х 77 | 32 | 2560 | 40 |
| ТВП-01-48-01 | 595 х 595 х 77 | 48 | 3800 | 60 |
| ТВП-01-64-01 | 595 х 595 х 77 | 64 | 5100 | 80 |