## Параметры серийных антивандальных климатических шкафов:

| МОДЕЛЬ | ВЫСОТА БЕЗ ЦОКОЛЯ* ММ | ШИРИНА, ММ | ГЛУБИНА ВНЕШНЯЯ ВНУТРЕН. ММ | КОЛ-ВО ГРУПП АКБ | МАКС. ВЫСОТА БЕЗ ОБОРУД. (ОСНОВНАЯ СЕКЦИЯ), U | ВЕС НЕТТО В СБОРЕ, КГ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ШКВ-60 | 600 | 640 | - / 550 | 1 | - | 56 |
| ШКВ-78 | 780 | 600 | 700/650 | - | 8 | 140 |
| ШКВ-90 | 900 | 850 | 952 / 510 | 2 | - | 150 |
| ШКВ-98 | 980 | 1044 (1020) | 475 / - | 1 | - | 90 |
| ШКВ-100 | 988 | 640 ** | 840 / 460 | 1 | 13 | 100 |
| ШКВ-110.1 | 1133 | 797 | 939 / 450 | - | 21 | 250 |
| ШКВ-110.2 | 1133 | 797 | 971 / 550 | 2 | - | 220 |
| ШКВ-165 | 1505 | 784 | 995 / 450 | 1 | 20 | 350 |
| ШКВ-195 | 1800 | 850 | 952 / 510 | 1 | 26 | 380 |
| *Высота цоколя подбирается по требованию заказчика (серийно выпускается 75 и 150 мм) **Размер без учета охладителя (117 мм) |  |  |  |  |  |  |