| MODEL | HEIGHT WITHOUT PEDESTAL*, MM | WIDTH, MM | DEPTH EXTERNAL INTERNAL, MM | NUMBER OF GROUPS OF BATTERY | MAX. HEIGHT WITHOUT EQUIPMENT (THE MAIN SECTION), U | NET WEIGHT ASSEMBLED, KG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SHKV-60 | 600 | 640 | - / 550 | 1 | - | 56 |
| SHKV-78 | 780 | 600 | 700/650 | - | 8 | 140 |
| SHKV-90 | 900 | 850 | 952 / 650 | 2 | - | 150 |
| SHKV-98 | 980 | 1044 (1020) | 475 / - | 1 | - | 90 |
| SHKV-100 | 988 | 640 ** | 840 / 460 | 1 | 13 | 100 |
| SHKV-110.1 | 1133 | 797 | 939 / 450 | - | 21 | 250 |
| SHKV-110.2 | 1133 | 797 | 971 / 550 | 2 | - | 220 |
| SHKV-165 | 1505 | 784 | 995 / 450 | 1 | 20 | 350 |
| SHKV-195 | 1800 | 850 | 952 / 510 | 1 | 26 | 380 |
| *The height of the pedestal is chosen according to the customer's requirement (commercially available 75 and 150 mm) **Size without cooler (117 mm) |  |  |  |  |  |  |

The parameters of the serial vandal-proof climatic cabinets: