| Параметр качества (не менее) | Ширина резонансной линии, Гц | Суточная нестабильность частоты (не более) | Минимальная наработка, ч | 90%-ресурс, ч | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 500...600 | 5x10-13 | 12000 | 22000 | 8,5 |
| 20 | 400...500 | 5x10 -14 | 35000 | 90000 | 12 |
| 50 | 400...500 | 3x10-14 | 25000 | 50000 | 10 |
| 34 | не более 500 | 3x10-14 | 45000 | 90000 | 11 |
| Quality parameter (min) | Width of resonance line, Hz | Daily frequency instability (max) | MTBF, h | 90% service life, h | Weight, kg |
| 5 | 500...600 | 5x10-13 | 12000 | 22000 | 8.5 |
| 20 | 400...500 | 5x10 -14 | 35000 | 90000 | 12 |
| 50 | 400...500 | 3x10-14 | 25000 | 50000 | 10 |
| 34 | no more 500 | 3x10-14 | 45000 | 90000 | 11 |