|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 685171.012 | 685171.001 | | 685171.002 | | 303659.122 | 303659.066 | | |
| **Наименование параметров** | **КУЮЖ. 685171.012** | **КУЮЖ. 685171.001** | **КУЮЖ. 685171.002** | **КУЮЖ. 303659.014** | | **КУЮЖ. 303659.122** | **КУЮЖ. 303659.066** | | |
| Номинальное напряжение, кВ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Номинальный ток, А | 1600 | 1000(630) | 1600(1250) | 1000(630) | 1600 | 3150 | 630 | 1000 | 1600 |
| Размеры контактов, мм | 36 | 24 | 36 | 8,10,12 | 8,10,12 | 34 | 10 | 10 | 10 |
| Габаритные размеры, мм | 80х81 | 51х47 | 51х60 | 125х68 | 125х89 | 79х78х75 | 198х60х54 | 198х80х54 | 198х100х54 |