|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  685171.012 |  685171.001 |  685171.002  | 303659.122  |  303659.066 |
| **Наименование параметров** |  **КУЮЖ.685171.012** |  **КУЮЖ.685171.001** |  **КУЮЖ.685171.002** |  **КУЮЖ.303659.014** | **КУЮЖ.303659.122** |  **КУЮЖ.303659.066** |
|  Номинальное напряжение, кВ |  10 |  10 |  10 |  10 |  10 |  10 |  10 |  10 |  10 |
|  Номинальный ток, А |  1600 |  1000(630) |  1600(1250) |  1000(630) |  1600 |  3150 |  630 |  1000 | 1600 |
|  Размеры контактов, мм |  36 |  24 |  36 |  8,10,12 |  8,10,12 |  34 |  10 | 10 | 10 |
|  Габаритные размеры, мм |  80х81 | 51х47 | 51х60 | 125х68 | 125х89 | 79х78х75 | 198х60х54 | 198х80х54 | 198х100х54 |