|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование параметра** | **Ед. измер.** | **Норма** |
| Номинальное напряжение | В | 3,0 |
| Номинальная емкость | А•ч | 500,0 |
| Конечное напряжение разряда, не менее | В | 1,8 |
| Максимальный ток разряда | А | 3,0 |
| Номинальный ток разряда | А | 0,5 |
| Максимальный импульсный ток разряда при н.к.у. | А | 4,0 |
| Диапазон температур эксплуатации | °C | -5..+35 |
| Масса, не более | кг | 8,0 |
| Срок гарантии |  |  |