| Наименование параметра; Ед. измер.; Норма. Номинальное напряжение; В; 3,0. Номинальная емкость; А•ч; 650,0. Конечное напряжение разряда, не менее; В; 1,8. Максимальный ток разряда; А; 3,0. Номинальный ток разряда; А; 0,5. Максимальный импульсный ток разряда при н.к.у.; А; 4,0. Диапазон температур эксплуатации; °C; -30..+40. Масса, не более; кг; 8,0. Срок гарантии; лет; 10. |  |  |
| --- | --- | --- |