|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Наименование параметра** | **Ед. измер.** | **Норма** | | Номинальное напряжение | В | 3,0 | | Номинальная емкость | А•ч | 650,0 | | Конечное напряжение разряда, не менее | В | 1,8 | | Максимальный ток разряда | А | 3,0 | | Номинальный ток разряда | А | 0,5 | | Максимальный импульсный ток разряда при н.к.у. | А | 4,0 | | Диапазон температур эксплуатации | °C | -30..+40 | | Масса, не более | кг | 8,0 | | Срок гарантии | лет | 10 | |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |