Технические характеристики

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Цвет излучения | Длина волны излучения, нм | Плотность мощности излучения, мВт/см2 |
| синий | 430 ± 10 | 0,7 |
| зеленый | 565 ± 10 | 0,2 |
| желтый | 590 ± 15 | 0,5 |
| оранжевый | 610 ± 10 | 0,5 |
| красный | 660 ± 15 | 2,0 |
| инфракрасный | 880 ± 25 | 5,0 |

* Цветолечение позволяет проводить:
* · антистрессовую терапию, иммунокоррекцию,
* · коррекцию дисгармоничных состояний организма,
* · профилактику ишемической болезни сердца,
* · профилактику стенокардии, гипертонии, гипотонии,
* · лечение травм и ожогов, заболеваний кожи
* . снятие синдрома хронической усталости.

Терапию аппаратом «ГЕСКА-полицвет-маг» можно успешно сочетать с другими видами лечения, значительно сокращая сроки лечения и дозы лекарственных средств.

Площадь облучения лучом одного цвета не менее 1 см2.

Отличительные особенности аппарата — широкий спектр действия в одном приборе, высокая надежность, малые габариты, простота обращения.