**Список моделей**

| **Наименование** | **Артикул** | **Мощность** | **Световой поток** | **Цветовая температура** | **IP** | **Размер, мм** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СВО 595 (45Вт. 4000К) | OPT110301 | 45 Вт | 3800 Лм | 4000 К | IP44 | 595х595х55 |
| СВО 595 (45Вт. 6000К) | OPT110317 | 45 Вт | 4100 Лм | 6000 К | IP44 | 595х595х55 |
| СВО 595 IP54 (45Вт. 4000К) | OPT110318 | 45 Вт | 3800 Лм | 4000 К | IP54 | 595х595х55 |
| СВО 595 IP54 (45Вт. 6000К) | OPT110319 | 45 Вт | 4100 Лм | 6000 К | IP54 | 595х595х55 |
| Рамка для накладного монтажа ОПТ-FIX595 | OPT110320 |  |  |  |  | 600х600х60 |