**Список моделей**

| **Наименование** | **Артикул** | **Мощность** | **Световой поток** | **Цветовая температура** | **IP** | **Размер, мм** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СВО 595 грил (45Вт. 4000К) | OPT110322 | 45 Вт | 3800 Лм | 4000 К | IP44 | 595х595х55 |
| СВО 595 грил (45Вт. 6000К) | OPT110323 | 45 Вт | 4100 Лм | 6000 К | IP44 | 595х595х55 |