**Список моделей**

| **Наименование** | **Мощность** | **Световой поток** | **Цветовая температура** | **Рассеиватель** | **Размер, мм** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДПО 595 (40 Вт, Призма) | 40 Вт | 3500 Лм | 3000K/4500K/6000K | Призма | 595х595х40 |
| ДПО 595 (40 Вт, Опал) | 40 Вт | 2240 Лм | 3000K/4500K/6000K | Опал | 595х595х40 |
| ДПО 295 (20 Вт, Призма) | 20 Вт | 1750 Лм | 3000K/4500K/6000K | Призма | 595х180х40 |
| ДПО 295 (20 Вт, Опал) | 20 Вт | 1600 Лм | 3000K/4500K/6000K | Опал | 595х180х40 |
| ДПО 1200 М (20 Вт, Призма) | 20 Вт | 1600 Лм | 3000K/4500K/6000K | Призма | 1195х110х40 |
| ДПО 1200 М (20 Вт, Опал) | 20 Вт | 990 Лм | 3000K/4500K/6000K | Опал | 1195х110х40 |
| ДПО 1200 (40 Вт, Призма) | 40 Вт | 3500 Лм | 3000K/4500K/6000K | Призма | 1195х180х40 |
| ДПО 1200 (40 Вт, Опал) | 40 Вт | 2240 Лм | 3000K/4500K/6000K | Опал | 1195х180х40 |
| ДПО 1200 Б (80 Вт, Призма) | 80 Вт | 7000 Лм | 3000K/4500K/6000K | Призма | 1195х595х40 |
| ДПО 1200 Б (80 Вт, Опал) | 80 Вт | 4480 Лм | 3000K/4500K/6000K | Опал | 1195х595х40 |