Список моделей

| Наименование | Артикул | Мощность | Световой поток | Цветовая температура | Угол рассеивания | Размер, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оптрон ПР 34 (34 Вт, 5000 К) | OPT111601 | 34 Вт | 4000 Лм | 5000 K | 120° | 250х106х56 |
| Оптрон ПР 50 (50 Вт, 5000 К) | OPT111602 | 50 Вт | 6000 Лм | 5000 K | 120° | 250х124х67 |
| Оптрон ПР 68 (68 Вт, 5000 К) | OPT111603 | 68 Вт | 8000 Лм | 5000 K | 120° | 500х106х56 |
| Оптрон ПР 68 (68 Вт, 5000 К) | OPT111604 | 68 Вт | 8000 Лм | 5000 K | 120° | 265х195х70 |
| Оптрон ПР 100 (100 Вт, 5000 К) | OPT111605 | 100 Вт | 12000 Лм | 5000 K | 120° | 500х124х67 |
| Оптрон ПР 135 (135 Вт, 5000 К) | OPT111606 | 135 Вт | 16000 Лм | 5000 K | 120° | 515х195х70 |
| Оптрон ПР 200 (200 Вт, 5000 К) | OPT111607 | 200 Вт | 24000 Лм | 5000 K | 120° | 765х195х70 |
| Оптрон ПР 270 (270 Вт, 5000 К) | OPT111608 | 270 Вт | 32000 Лм | 5000 K | 120° | 1015х195х70 |