**Список моделей**

| **Наименование** | **Артикул** | **Мощность** | **Световой поток** | **Цветовая температура** | **Вторичная оптика** | **Размер, мм** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оптрон ПРО 12 (12 Вт, 5000 К) | OPT111501 | 12 Вт | 1500 Лм | 5000 K | 15°/25°/45° | 200х70х70 |
| Оптрон ПРО 35 (35 Вт, 5000 К) | OPT111502 | 35 Вт | 3200 Лм | 5000 K | 15°/25°/45° | 400х70х70 |
| Оптрон ПРО 25 (25 Вт, 5000 К) | OPT111503 | 25 Вт | 2200 Лм | 5000 K | 15°/25°/45° | 265х124х67 |
| Оптрон ПРО 40 (40 Вт, 5000 К) | OPT111504 | 40 Вт | 4800 Лм | 5000 K | 15°/25°/45° | 265х124х67 |
| Оптрон ПРО 80 (80 Вт, 5000 К) | OPT111505 | 80 Вт | 9600 Лм | 5000 K | 15°/25°/45° | 265х250х67 |
| Оптрон ПРО 120 (120 Вт, 5000 К) | OPT111506 | 120 Вт | 14400 Лм | 5000 K | 15°/25°/45° | 515х195х70 |
| Оптрон ПРО 55 (55 Вт, 5000 К) | OPT111507 | 55 Вт | 7000 Лм | 5000 K | 15°/25°/45° | 265х195х70 |
| Оптрон ПРО 70 (70 Вт, 5000 К) | OPT111508 | 70 Вт | 8000 Лм | 5000 K | 15°/25°/45° | 265х195х70 |
| Оптрон ПРО 110 (110 Вт, 5000 К) | OPT111509 | 110 Вт | 14000 Лм | 5000 K | 15°/25°/45° | 515х195х70 |
| Оптрон ПРО 165 (165 Вт, 5000 К) | OPT111510 | 165 Вт | 21000 Лм | 5000 K | 15°/25°/45° | 765х195х70 |
| Оптрон ПРО 330 (330 Вт, 5000 К) | OPT111511 | 330 Вт | 42000 Лм | 5000 K | 15°/25°/45° | 765х400х70 |