**Список моделей**

| **Наименование** | **Артикул** | **Мощность** | **Световой поток** | **Цветовая температура** | **IP** | **Размер, мм** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оптрон КПЛ 50 КОБ (50 Вт, 5000К) | OPT113001 | 50 Вт | 4000 Лм | 5000 K | IP65 | 230х230х260 |
| Оптрон КПЛ 80 КОБ (80 Вт, 5000К) | OPT113002 | 80 Вт | 6400 Лм | 5000 K | IP65 | 260х260х370 |
| Оптрон КПЛ 100 КОБ (100 Вт, 5000К) | OPT113003 | 100 Вт | 8000 Лм | 5000 K | IP65 | 260х260х410 |
| Оптрон КПЛ 150 КОБ (150 Вт, 5000К) | OPT113004 | 150 Вт | 12000 Лм | 5000 K | IP65 | 345х345х420 |
| Оптрон КПЛ 200 КОБ (200 Вт, 5000К) | OPT113005 | 200 Вт | 16000 Лм | 5000 K | IP65 | 345х345х420 |
| Оптрон КПЛ 80 СМД (80 Вт, 5000К) | OPT113006 | 80 Вт | 6400 Лм | 5000 K | IP65 | 240х220х200 |
| Оптрон КПЛ 100 СМД (100 Вт, 5000К) | OPT113007 | 100 Вт | 8000 Лм | 5000 K | IP65 | 260х220х220 |
| Оптрон КПЛ 150 СМД (150 Вт, 5000К) | OPT113008 | 150 Вт | 12000 Лм | 5000 K | IP65 | 280х240х240 |
| Оптрон КПЛ 200 СМД (200 Вт, 5000К) | OPT113009 | 200 Вт | 16000 Лм | 5000 K | IP65 | 340х260х260 |
| Оптрон КПЛ 80 М (80 Вт, 6500К) | OPT113010 | 80 Вт | 7200 Лм | 6500 К | IP44 | 250х250х250 |
| Оптрон КПЛ 100 М (100 Вт, 6500К) | OPT113011 | 100 Вт | 9000 Лм | 6500 К | IP44 | 250х250х250 |
| Оптрон КПЛ 150 М (150 Вт, 6500К) | OPT113012 | 150 Вт | 13500 Лм | 6500 К | IP44 | 330х330х280 |
| Оптрон КПЛ 200 М (200 Вт, 6500К) | OPT113013 | 200 Вт | 18000 Лм | 6500 К | IP44 | 330х330х280 |