**Список моделей**

| **Наименование** | **Артикул** | **Мощность** | **Световой поток** | **Цветовая температура** | **IP** | **Рассеиватель** | **Размер, мм** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СПП 1200 ОП (38Вт, 4000К) LUX | OPT111905 | 38 Вт | 4600 Лм | 4000 К | IP65 | Опаловый | 1262х124х85 |
| СПП 1200 ОП (38Вт, 5000К) LUX | OPT111906 | 38 Вт | 4600 Лм | 5000 K | IP65 | Опаловый | 1262х124х85 |
| СПП 1200 ЭКО (40Вт, 4000К) ECO | OPT111907 | 40 Вт | 3400 Лм | 4000 К | IP65 | Прозрачный | 1270х115х80 |
| СПП 1200 ЭКО (40Вт, 6000К) ECO | OPT111908 | 40 Вт | 3500 Лм | 5000 K | IP65 | Прозрачный | 1270х115х80 |
| СПП 1200 ЭКО (40Вт, 3000К) | OPT111909 | 40 Вт | 3500 Лм | 3000 K | IP65 | Опаловый | 1165х77х77 |
| СПП 1200 СЛ (40Вт, 4500К) | OPT111910 | 40 Вт | 3500 Лм | 4500 K | IP65 | Опаловый | 1165х77х77 |
| СПП 1200 СЛ (40Вт, 6000К) | OPT111911 | 40 Вт | 3500 Лм | 6000 K | IP65 | Опаловый | 1165х77х77 |