**Список моделей**

| **Наименование** | **Артикул** | **Мощность** | **Световой поток** | **Цветовая температура** | **IP** | **Размер, мм** | **КСС** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оптрон СЛП 130-34 (34 Вт, КСС Д) | OPT112001 | 34 Вт | 4000 Лм | 5000 K | IP65 | 250х130х56 | Д |
| Оптрон СЛП 50 (50 Вт, КСС Д) | OPT112002 | 50 Вт | 6000 Лм | 5000 K | IP65 | 250х130х67 | Д |
| Оптрон СЛП 65 (65 Вт, КСС Д) | OPT112003 | 65 Вт | 8000 Лм | 5000 K | IP65 | 500х130х56 | Д |
| Оптрон СЛП 84 (84 Вт, КСС Д) | OPT112004 | 84 Вт | 10000 Лм | 5000 K | IP65 | 500Х130х67 | Д |
| Оптрон СЛП 100 (100 Вт, КСС Д) | OPT112005 | 100 Вт | 12000 Лм | 5000 K | IP65 | 750х130х56 | Д |
| Оптрон СЛП 260-68 (68 Вт, КСС Д) | OPT112006 | 68 Вт | 8000 Лм | 5000 K | IP65 | 265х260х70 | Д |
| Оптрон СЛП 136 (136 Вт, КСС Д) | OPT112007 | 136 Вт | 16000 Лм | 5000 K | IP65 | 515х260х56 | Д |
| Оптрон СЛП 200 (200 Вт, КСС Д) | OPT112008 | 200 Вт | 24000 Лм | 5000 K | IP65 | 765х260х56 | Д |
| Оптрон СЛП 124-44DG (50 Вт,КСС Ш) | OPT112012 | 44 Вт | 5000 Лм | 5000 K | IP65 | 265x124х67 | Ш |
| Оптрон СЛП 124-90DG (90 Вт, КСС Ш) | OPT112013 | 90 Вт | 10000 Лм | 5000 K | IP65 | 515х124х67 | Ш |
| Оптрон СЛП 124-130DG (130 Вт, КСС Ш) | OPT112014 | 130 Вт | 15000 Лм | 5000 K | IP65 | 765х124х67 | Ш |