| **Модель** | **Длина волны, мкм** | **Поляризация** | **Спектральный состав** | **Мощность излучения типичная, мВт, не менее** | **Спецификации** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [Скачать все одним архивом](http://www.plasmalabs.ru/files/archives/category_12.zip) |
| ГКЛ-40 | 0.32/0.44 | 100:1 | TEMoo/TEMoo | 5.0/35.0 | [Скачать](http://www.plasmalabs.ru/files/products/gkl9.pdf) |
| ГКЛ-100(И) | 0.32/0.44 | 100:1 | TEMmn/TEMoo | 30.0/100.0 | [Скачать](http://www.plasmalabs.ru/files/products/gkl12.pdf) |
| ГКЛ-40(И) | 0.32/0.44 | 100:1 | TEMmn/TEMoo | 15.0/50.0 | [Скачать](http://www.plasmalabs.ru/files/products/gkl11.pdf) |
| ГКЛ-40М | 0.32/0.44 | 100:1 | TEMmn/TEMoo | 10.0/40.0 | [Скачать](http://www.plasmalabs.ru/files/products/gkl10.pdf) |

| **Product model** | **Power, mW** | **Polarization** | **Spectral structure** | **Wavelength, µm** | **Product data sheet** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [Download all in one zip-file](http://plasmalabs.com/files/archives/category_12.zip) |
| HCL-40 | 5.0/35.0 | 100:1 | TEMoo/TEMoo | 0.32/0.44 | [Download](http://plasmalabs.com/files/products/hcl_40.pdf) |
| HCL-40M | 10.0/40.0 | 100:1 | TEMmn/TEMoo | 0.32/0.44 | [Download](http://plasmalabs.com/files/products/hcl_40m.pdf) |
| HCL-40(I) | 15.0/50.0 | 100:1 | TEMmn/TEMoo | 0.32/0.44 | [Download](http://plasmalabs.com/files/products/hcl_40_i_.pdf) |
| HCL-100(I) | 30.0/100.0 | 100:1 | TEMmn/TEMoo | 0.32/0.44 | [Download](http://plasmalabs.com/files/products/hcl_100_i_.pdf) |