  Структура условного обозначения

Нормативное обеспечение

  Соответствуют:
- ГОСТ Р 52320-2005;
- ГОСТ Р 52322;
- ГОСТ Р 51350-99;
- ИЖСК.411152.009ТУ.

Основные параметры

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение | 230 В |
| Базовый ток (Iб) | 5 А |
| Максимальный ток | 65 А |
| Номинальная частота | 50 Гц |
| Порог чувствительности | 0,4 % от Iб |
| Передаточное число импульсного выходного устройства | 3200 имп/кВт·ч |
| Скорость обмена по интерфейсу RS232 | 2400 бод |
| Скорость обмена по интерфейсу RS485 | от 300 до 19200 бод |
| Масса, не более | 1 кг |
| Габаритные размеры, мм, не более (длина; ширина; высота):  СЭА102М1  СЭА102Д | 167; 118; 65,5 130; 124; 66 |

Счетчики адаптированы к Программно-Техническому Комплексу "АРГО: Энергоресурсы" на уровне устройства сбора и передачи данных на базе МУР 1001.2 и на уровне программного обеспечения "АРГО: Энергоресурсы".