СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

ПАРАМЕТРЫ НАДЕЖНОСТИ

  Безотказная наработка – не менее 9000 ч.

  Срок службы – 25 лет с возможной заменой отдельных комплектующих частей ВРУ.

БАЗОВОЕ ТИПОИСПОЛНЕНИЕ ТРЁХПАНЕЛЬНОГО ВРУ-3СТ

| Обозначение | Типоисполнение | Номинальный ток, А |
| --- | --- | --- |
| ИЖСК.656421.001 | ВРУ-3СТ-13-20 УХЛ4 | 400 |
| ИЖСК.656421.001-01 | ВРУ-3СТ-14-40 УХЛ4 | 250 |
| ИЖСК.656421.001-02 | ВРУ-3СТ-48-03А УХЛ4 | 160 |

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И МАССА

НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

  Сертификат соответствия № ТС RU C-RU.АЯ21.В.01839.

  Соответствуют:– ГОСТ 32396-2013;
– ИЖСК.656421.001 ТУ.


ПРИМЕР ЗАПИСИ УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ

  Вводная панель ВРУ-3СТ с аппаратом управления и АВР на номинальный рабочий ток 250А, без дополнительного оборудования, климатического исполнения УХЛ4:- ВРУ-3СТ-14-40 УХЛ4, ИЖСК.656421.001 ТУ.

  По требованию заказчика возможно изготовление других исполнений ВРУ.

  Для заказа конкретных исполнений использовать опросный лист.