ТИПОИСПОЛНЕНИЯ

| Типоисполнение щитка с аппаратом отключения стояка | Номинальный ток вводного аппарата квартиры, А | Количество и номинальный ток аппаратов групповых цепей, А (на одну квартиру) | Число квартир | Cхема (рис. №) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЩЭН5-2х32А УХЛ4 | 40 | – | 2 | 37 |
| ЩЭН5-3х32А УХЛ4 | 40 | – | 3 | 36 |
| ЩЭН5-4х32А УХЛ4 | 40 | – | 4 | 35 |
| ЩЭН5-5х32А УХЛ4 | 40 | – | 5 | 38 |
| ЩЭН6-6х32А УХЛ4 | 40 | – | 6 | 50 |
| ПРИМЕЧАНИЕ: 1. Все типоисполнения щитков выпускаются как с аппаратами для защиты и отключения питающей цепи (стояка) (условное обозначение разработки ЩЭН5), так и без них (условное обозначение разработки ЩЭН6). 2. По индивидуальному заказу возможно изготовление других типоисполнений щитков. |  |  |  |  |