ТИПОИСПОЛНЕНИЯ

| Типоисполнения | Номинальный ток шкафа, А | Номинальный ток вводного аппарата, А |
| --- | --- | --- |
| ШУ II-50А/Сч У1 | 50 | 63 |
| Примечание: По индивидуальному заказу возможно изготовление различных типоисполнений шкафов, в том числе с трехфазным счетчиком электроэнергии – шкаф учета электроэнергии 3ШУ II. |  |  |