ТИПОИСПОЛНЕНИЯ

| Типоисполнение | Номинальный ток шкафа, А | Номинальный ток вводного аппарата, А |
| --- | --- | --- |
| ШУ1-50А/Сч У1 | 50 | 63 |
| ШУ2-50А/Сч У1 | 50 | 63 |
| ШУ3-50А/Сч У1 | 50 | 63 |
| ШУ4-50А/Сч У1 | 50 | 63 |
| Примечание: По индивидуальному заказу возможно изготовление различных типоисполнений шкафов. |  |  |

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

| Варианты исполнения | ШУ1 | ШУ2 | ШУ3 | ШУ4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оперативная панель | Нет | Нет | Есть | Есть |
| Степень защиты | IP54 | IP43 | IP54 | IP43 |

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ШКАФА УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ШУ

ОБОЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ ПРИ ЗАКАЗЕ

  ШУ1-50А/Сч У1:- Шкаф учета электроэнергии однофазный, модель 1, номинальный рабочий ток 50 А, со счетчиком, климатического исполнения У1.