ТИПОИСПОЛНЕНИЯ

| Типоисполнения | Номинальный ток шкафа, А | Номинальный ток вводного аппарата, А |
| --- | --- | --- |
| 3ШУ1-50А/Сч У1 | 50 | 63 |
| 3ШУ2-50А/Сч У1 | 50 | 63 |
| 3ШУ3-50А/Сч У1 | 50 | 63 |
| 3ШУ4-50А/Сч У1 | 50 | 63 |
| Примечание: По индивидуальному заказу возможно изготовление различных типоисполнений шкафов. |  |  |

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

| Варианты исполнения | 3ШУ1 | 3ШУ2 | 3ШУ3 | 3ШУ4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оперативная панель | Нет | Нет | Есть | Есть |
| Степень защиты | IP54 | IP43 | IP43 | IP54 |

ОБОЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ ПРИ ЗАКАЗЕ

  3ШУ1-50А/Сч У1:

- Шкаф учета трехфазный, модель 1, номинальный рабочий ток 50 А, со счетчиком, климатического исполнения У1.

Схема электрическая шкафа учета электроэнергии 3ШУ

У1.