| Диапазон измерения температуры, °С | от -65 до +300 |
| --- | --- |
| Абсолютная погрешность измерения температуры (от -65 до -40°С) | ±1 |
| Абсолютная погрешность измерения температуры (от +80 до +300°С) | ±5 |
| Температурное разрешение, °С , при длине кабеля 1 км при длине кабеля 4 км | 0,8 (время измерений 600 с) 2,4 (время измерений 60 с) 4,0 (время измерений 10 с) 2,0 (время измерений 600 с) 6,5 (время измерений 60 с) 11,0 (время измерений 10 с) |
| Пространственное разрешение, м | 4 |
| 6 Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения расстояния, м | ±2 |
| Длина чувствительного элемента/кабеля, км | до 4 |
| Средняя мощность лазерного излучения, не более, мВт | 10 |
| Рабочий диапазон температур прибора, °C | от +10 до +40 |
| Условия работы, влажность, % | от 10 до 90 без конденсата |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт | 360 |
| Вес, кг | 12 |