| Частота опроса, Гц | 1 |
| --- | --- |
| Диапазон длин волн, нм | от 1500 до 1600 |
| Число оптических каналов | 4 |
| Число датчиков на канал, не более | 25 |
| Разрешение, пм | 1,0 |
| Погрешность измерения длины волны, пм | ±2,0 |
| Оптический разъем | FC/APC |
| Связь | Ethernet |
| Рабочий диапазон температур, °C | От +10 до +40 |
| Условия работы, влажность, % | От 0 до 90, без конденсата |
| Напряжение питания постоянного тока, В | 18-20 |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт | 45 |
| Габариты, мм | 360х275х100 |
| Вес, кг | 7,3 |