| Частота опроса, Гц | 10000 |
| --- | --- |
| Диапазон длин волн, нм | От 1539,9 до 1543,1 От 1546,3 до 1549,5 От 1552,7 до 1555,9 От 1559,2 до 1562,4 |
| Число оптических каналов | 1, 2, 4 |
| Число датчиков на канал, не более | 4 |
| Разрешение, пм | 25*10-3 |
| Погрешность измерения длины волны, пм | ±50 |
| Оптический разъем | FC/APC |
| Связь | Ethernet |
| Рабочий диапазон температур, °C | от +10 до +40 |
| Условия работы, температура, °C | от 0 до +50 |
| Напряжение питания, В | 100-240 |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт | 300 |
| Габариты, мм | 450х180х370 |
| Вес, кг | 12 |