| Частота опроса, Гц | 1 или 100 |
| --- | --- |
| Диапазон длин волн, нм | от 1520 до 1580 (для 1 Гц) от 1500 до 1600 (для 100 Гц) |
| Число оптических каналов | 1, 2, 4 |
| Число датчиков на канал, не более | 25 |
| Разрешение, пм | 1 (для 1 Гц) 5 (для 100 Гц) |
| Погрешность измерения длины волны, пм | ±2 (для 1 Гц) ±10 (для 100 Гц) |
| Оптический разъем | FC/APC |
| Связь | Ethernet |
| Рабочий диапазон температур, °C | от -20 до +60 |
| Условия работы, влажность, % | от 0 до 90 без конденсата |
| Напряжение питания постоянного тока, В | 11-36 |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт | 20 |
| Габариты, мм | 285х215х95 |
| Вес, кг | 4 |