Технические характеристики

Напряжение питания переменным током частотой 50±1 Гц, В; 220±22. Потребляемая мощность, В·А, не более: блок датчика сигнализатора СИКЗ / БУГ БПУ БИ; 2,5 / 0,5 20 20. Порог срабатывания блока датчика Системы: СИКЗ, % НКПР БУГ, мг/м3; 10/20 20/100. Время срабатывания блока датчика СИКЗ / БУГ, с, не более; 30/60. Время прогрева Системы, мин., не более; 30. Интервал времени работы блока датчика без регулировки порога срабатывания, мес., не менее; 12. Габаритные размеры (ВхДхШ), мм, не более: блок датчика БПУ БИ; 40х100х60 250х330х110 250х330х110. Масса, кг, не более: блок датчика БПУ БИ; 0,1 3 2. Средний срок службы, лет; 10.