## Технические характеристики

| Наименование параметров | Автоматическая Т-100-М | Ручная T-100 |
| --- | --- | --- |
| Пределы перемещения измеряемых пластин, мм |  |  |
| по X | 150 | 40 |
| по Y | 150 | 20 |
| по Z | 3 | 5 |
| Угол поворота, ° | 180 | 180 |
| Погрешность позиционирования | 3 мкм / 150 мм | – |
| Минимальный шаг перемещения, мкм | 1,0 | – |
| Максимальная скорость перемещения, мм/с | 30 | – |