| Технические характеристики | Светильник светодиодный подъездный |
| --- | --- |
|  | ССП | ССП И |
| Потребляемая мощность, не более, Вт | 8,7 | 8,7 |
| Световой поток, Лм | 700 | 700 |
| Коэффициент мощности (cos φ) | ≥ 0,95 |
| Степень защиты, IP | 20 | 20 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | l |
| Напряжение питания, Вт / частота, Гц | 187-242 / 50 |
| Диапазон рабочих температур, °С | от +1 до +40 | от +1 до +40 |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 187 х 175 х 85 |
| Масса, не более, кг | 1,0 | 1,1 |
| Рекомендуемая высота подвеса, м | 2 - 2,5 |
| Technical characteristics | LED stairwell lamp |
|  | LED SL | LED SL I |
| Power consumption, not more than, W | 8,7 | 8,7 |
| Light flux, lm | 700 | 700 |
| Power factor (cos φ) | ≥ 0,95 |
| Degree of protection, IP | 20 | 20 |
| Class of electrical shock protection | l |
| Supply voltage, W / frequency, Hz | 187-242 / 50 |
| Range of operation temperatures, °С | от +1 до +40 | от +1 до +40 |
| Overall dimensions, mm (LхWхH) | 187 х 175 х 85 |
| Mass, not more than, kg | 1,0 | 1,1 |
| Recommended suspension height, m | 2 - 2,5 |